## Úvod
ÚVOD CENÍK EVIKON CZ/SK 2024
Obecné obchodní podmínky - návod k užívání ceníku
Ceny: | V ceníku jsou uvedeny vždy bez DPH a jsou označeny takto:
"Ceníková / doporučená prodejní cena" - cena, která je zároveň ceníková i doporučená a je z ní automaticky
všem odborným montážním a obchodním firmám poskytována sleva(s vyjímkou zvláštních rabatových skupin).
Rabaty: | Rabatové podmínky se řídí smluvním ujednáním s jednotlivými odběrateli - přehled Vašich slev: "Rabatový list"
Vám poskytneme na vyžádání, v případě zájmu Vás navštíví náš obchodní zástupce.
Platnost: | Tento ceník je platný od 1.4.2022. V případě výrazné změny kursu CZK/EUR nebo změny cen
našich dodavatelů, si vyhrazujeme právo aktuální změny cen bez předchozího ohlášení.
Z důvodu různých termínů uzávěrky ceníků našich dodavatelů si prosím ověřujte aktuální ceny v průběhu roku.
Na www.bola.cz průběžně aktualizujeme ceny a připravujeme akční nabídky na vybrané produkty.

## Detekce plynů
Detektory plynu série E26XX
|  | Cena CZ | Cena SK
E2608 | 2 × SPST relé, 2 × 4-20mA / 0-10V, RS485 Modbus RTU, ABS 82 × 85 × 55 mm, IP65 | Kč | Eur
E2608-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 7745.4727 | 316
E2608-CO | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm | 7745.4727 | 316
E2608-VOC | Toluene / xylene / ethanol až do 0...1000 ppm nebo 0...100% LEL | 8028.938 | 328
E2608-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm | 7937 | 324
E2608-O2 | Kyslík 0...25% | 8773.9902 | 358
E2608-O2-5Y | Kyslík 0...25%, 5Y senzor | 9409.0197 | 384
E2608-CO2-10K | Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 11981.1786 | 489
E2608-CO2-40K | Oxid uhličitý 0...40 000 ppm | 13746.6926 | 561
E2608-CO2-50KN | Oxid uhličitý 0...50 000 ppm | 18252.9875 | 745
E2608-SO2 | Oxid siřičitý 0...50 ppm / 0...2000 ppm | 18175.9034 | 742
E2608-H2S-100 | Sirovodík 0...100 ppm | 11981.1786 | 489
E2608-H2S-2000 | Sirovodík 0...2000 ppm | 18428.0509 | 752
E2608-C2H4 | Ethen (Ethylen) 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm | 20744.2159 | 847
E2608-EtO | Ethylenoxid, 0...20 / 0...100 ppm | 20744.2159 | 847
E2608-NH3 | Amoniak 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm | 12510.2195 | 511
E2608-NO | Oxid dusnatý 0...250 ppm | 12510.2195 | 511
E2608-NO2 | Oxid dusičitý 0...20 ppm / 0...200 ppm | 12510.2195 | 511
E2608-N2O | Oxid dusný 0...1000ppm | 20744.2159 | 847
E2608-CL2 | Chlor 0...10 ppm | 18175.9034 | 742
E2608-O3 | Ozon 0...5 ppm | 27504.0521 | 1123
E2610 | 2 × SPDT relé, plastové ABS 85 × 85 × 37 mm, IP20, LED signalizace, zvukový alarm, 24 VDC / 24 VAC / 230 VAC | Kč | Eur
E2610-LEL | Metan / LPG / acetylen / vodík 0...100% LEL | 4269.6148 | 174
E2610-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...500 ppm | 4269.6148 | 174
E2610-CO | Oxid uhelnatý 0...200 ppm, 0...1000 ppm na vyžádání | 4269.6148 | 174
E2610-HFC-NC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...500 ppm – Přepne kontak při startu | 5023 | 205
E2610-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...500 ppm | 5023 | 205
E2611 | 2 × SPST relé, 2×4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, plastové ABS 85 × 85 × 37 mm, IP20 | Kč | Eur
E2611-CH4 | Metan 0...5% (0...100% LEL) | 6631.595 | 271
E2611-LEL | Vodík 0...4% (0...100%LEL), metan 0...5% (0...100%LEL), Propan 0...2% (0...100%LEL), acetylen 0...2,5% (0...100%LEL) | 6631.595 | 271
E2611-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...1000 ppm | 7453.4113 | 304
E2611-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm-Bílé krytování | 7447 | 304
E2615 | 1 x 4-20 mA / 0-10 V, plastové ABS, IP20 nebo IP65
Pozn.: Minimální objednané množství 20 ks
E2615-CO | Oxid uhelnatý 0...100 / 0...500 ppm | 2781.3076 | 114
E2615-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 2781.3076 | 114
E2615-H2S | Sirovodík 0...10 / 0...50 ppm | 6760.9466 | 276
E2615-NO2 | Oxid dusičitý 0...1 / 0...5 ppm | 5679.2708 | 232
-IP65 | Kryt odolný proti povětrnostním vlivům, IP65 | 152.9436 | 6
E2618 | pouze snímače, 2×4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, šedé ABS 80 × 82 × 55 mm, IP65
E2618-CO | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm | 5482 | 224
E2618-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 5482 | 224
E2618-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...1000 ppm nebo 0...100% LEL | 7453.4113 | 304
E2618-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm | 7611.8089 | 311
E2618-O2 | Kyslík 0...25% | 8031.3869 | 328
E2618-O2-5Y | Kyslík 0...25%, 5Y senzor | 7825.6908 | 319
E2618-CO2-10K | Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 10937.3008 | 446
E2618-CO2-40K | Oxid uhličitý 0...40 000 ppm | 12685.3102 | 518
E2618-CO2-50KN | Oxid uhličitý 0...50 000 ppm | 17424.078 | 711
E2618-NO | Oxid dusnatý 0...250 ppm | 11283.2895 | 461
E2618-H2S-100 | Sirovodík 0...100 ppm | 10766.4687 | 439
E2618-H2S-2000 | Sirovodík 0...2000 ppm | 17484.2688 | 714
E2618-C2H4 | Ethen (Ethylen) 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm | 19761.9805 | 807
E2618-NH3 | Amoniak 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm | 11283.2895 | 461
E2618-NO2 | Oxid dusičitý 0...20 ppm / 0...200 ppm | 11283.2895 | 461
E2618-N2O | Oxid dusný 0...1000ppm | 19761.9805 | 807
E2618-CL2 | Chlor 0...10 ppm | 17185.8987 | 701
E2618-O3 | Ozon 0...5 ppm | 26146.3712 | 1067
E2618-EtO | Ethylenoxid, 0...20 / 0...100 ppm | 19761.9805 | 807
E2618-SO2 | Oxid siřičitý, 0...50 ppm / 0...2000 ppm | 17185.8987 | 701
E2630 | 2 x SPDT relé, plastové ABS 90 x 145 × 55 mm, IP65, LED signalizace, zvukový alarm, 24 VDC / 24 VAC / 230 VAC
E2630-LEL-NC | Metan / LPG / acetylen / Vodík 0...100% LEL - Přepne kontak při startu | 4194 | 171
E2630-LEL | Metan / LPG / acetylen / Vodík 0...100% LEL | 3994 | 163
E2630-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...500 ppm nebo 0...100% LEL | 3994 | 163
E2630-CO | Oxid uhelnatý 0...200 ppm | 3994 | 163
E2630-NO2 | Oxid dusičitý 0...10 ppm | 4885.3391 | 199
E2630-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...500 ppm | 4934 | 201
E2632 | 4 x SPDT relé, plastové ABS 121 × 211 × 55 mm, IP65, LED signalizace, zvukový alarm
E2632-CO-CH4-230 | Oxid uhelnatý 0...200 ppm, metan 0...100% LEL | 7829 | 320
E2632-CO-CH4-24 | Oxid uhelnatý 0...200 ppm, metan 0...100% LEL | 7829 | 320
E2638 | pouze snímač (volitelné relé), 2 × 4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, šedý ABS 90 × 145 × 50 mm, IP65
E2638-CO | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm | 7077.9212 | 289
E2638-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 7077.9212 | 289
E2638-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...1000 ppm nebo 0...100% LEL | 7745.4727 | 316
E2638-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm | 7857.0555 | 321
E2638-O2 | Kyslík 0...25% | 7983.4731 | 326
E2618-O2-5Y | Kyslík 0...25%, 5Y senzor | 7825.6908 | 319
E2638-CO2-10K | Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 11283.2895 | 461
E2638-CO2-40K | Oxid uhličitý 0...40 000 ppm | 13038.8646 | 532
E2638-CO2-50KN | Oxid uhličitý 0...50 000 ppm | 17713.4134 | 723
E2638-NO | Oxid dusnatý 0...250 ppm | 11631.3149 | 475
E2638-H2S-100 | Sirovodík 0...100 ppm | 11111.3928 | 454
E2638-H2S-2000 | Sirovodík 0...2000 ppm | 17771.1428 | 725
E2638-C2H4 | Ethen (Ethylen) 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm | 19846.3803 | 810
E2638-NH3 | Amoniak 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm | 11631.3149 | 475
E2638-NO2 | Oxid dusičitý 0...20 ppm / 0...200 ppm | 11631.3149 | 475
E2618-N2O | Oxid dusný 0...1000 ppm | 19761.9805 | 807
E2638-CL2 | Chlor 0...10 ppm | 17484.2688 | 714
E2638-O3 | Ozon 0...5 ppm | 26623.1637 | 1087
E2638-EtO | Ethylenoxid, 0...20 / 0...100 ppm | 19846.3803 | 810
E2638-SO2 | Oxid siřičitý, 0...50 ppm / 0...2000 ppm | 17484.2688 | 714
E2638-SF6 | Fluorid sírový 0...1000 ppm / 0...2000 ppm | 43333.8499 | 1769
E2638-PM | Pevné částice 0...1000 μg/m3 | 7941.5126 | 324
Doplňkové možnosti pro sérii E2638
-LED | Dvě LED diody (vizuální signalizace) | 288.8935 | 12
-B | Zvukový alarm | 614.6067 | 25
E2648 | pouze snímače (volitelné relé), 2 × 4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, šedý kryt z litého hliníku 120 × 125 × 57 mm, IP66
E2648-CO | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm | 7941.5126 | 324
E2648-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 7941.5126 | 324
E2648-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...1000 ppm nebo 0...100% LEL | 7994.3759 | 326
E2648-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm | 7926.8947 | 324
E2648-O2 | Kyslík 0...25% | 8941.31 | 365
E2648-O2-5Y | Kyslík 0...25%, 5Y senzor | 9575.4711 | 391
E2648-CO2-10K | Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 12332.6187 | 503
E2648-CO2-40K | Oxid uhličitý 0...40 000 ppm | 14099.8731 | 576
E2648-CO2-50KN | Oxid uhličitý 0...50 000 ppm | 18500.3607 | 755
E2648-NO | Oxid dusnatý 0...250 ppm | 12685.3102 | 518
E2648-H2S-100 | Sirovodík 0...100 ppm | 12053.0084 | 492
E2648-H2S-2000 | Sirovodík 0...2000 ppm | 18548.9638 | 757
E2648-C2H4 | Ethen (Ethylen) 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm | 20925.4824 | 854
E2648-NH3 | Amoniak 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm | 12685.3102 | 518
E2648-NO2 | Oxid dusičitý 0...20 ppm / 0...200 ppm | 12685.3102 | 518
E2648-N2O | Oxid dusný 0...1000 ppm | 20925.4824 | 854
E2648-CL2 | Chlor 0...10 ppm | 18304.936 | 747
E2648-O3 | Ozon 0...5 ppm | 27615.6349 | 1127
E2648-EtO | Ethylenoxid, 0...20 / 0...100 ppm | 20925.4824 | 854
E2648-SO2 | Oxid siřičitý, 0...50 ppm / 0...2000 ppm | 18304.936 | 747
E2658 | pouze snímače (volitelné relé), 2 × 4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, šedý kryt z litého hliníku 120 × 125 × 57 mm, IP66, ATEX zóny 2 & 22
Řada E2658 | výroba ukončena – nahrazeno řadou E2670
E2670 | pouze snímače (volitelné relé), 2 × 4-20mA/0-10V, RS485 Modbus RTU, IP65, ATEX zóny 2 & 22
E2670-CO | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm | 16166.8926 | 660
E2670-LEL | Vodík 0...4% (0...100% LEL), metan 0...5% (0...100% LEL), butan/propan 0...2% (0...100% LEL), acetylen 0...2,5% (0...100% LEL) | 16166.8926 | 660
E2670-VOC | Toluen / xylen / ethanol až do 0...1000 ppm nebo 0...100% LEL | 16812.9998 | 686
E2670-HFC | Chlorfluoruhlovodíková chladiva R22/R142b/R404a 0...1000 ppm | 16970.647 | 693
E2670-O2 | Kyslík 0...25% | 17744.5646 | 724
E2670-O2-5Y | Oxygen 0...25%, 5Y senzor | 18252.9875 | 745
E2670-CO2-10K | Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 19663.6185 | 803
E2670-CO2-40K | Oxid uhličitý 0...40 000 ppm | 20492.1422 | 836
E2670-NO | Oxid dusnatý 0...250 ppm | 19727.6148 | 805
E2670-H2S-100 | Sirovodík 0...100 ppm | 19621.0177 | 801
E2670-H2S-2000 | Sirovodík 0...2000 ppm | 26935.1725 | 1099
E2670-C2H4 | Ethen (Ethylen) 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm | 30433.0794 | 1242
E2670-NH3 | Amoniak 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm | 19727.6148 | 805
E2670-NO2 | Oxid dusičitý 0...20 ppm / 0...200 ppm | 19727.6148 | 805
E2670-N2O | Oxid dusný 0...1000 ppm | 30433.0794 | 1242
E2670-CL2 | Chlor 0...10 ppm | 26504.9752 | 1082
E2670-O3 | Ozon 0...5 ppm | 35760.8533 | 1460
E2670-EtO | Ethylenoxid, 0...20 / 0...100 ppm | 30433.0794 | 1242
E2670-SO2 | Oxid siřičitý, 0...50 ppm / 0...2000 ppm | 26504.9752 | 1082
E2660 | pouze snímače, 2 x 4-20 mA / 0-10 V, RS485 Modbus RTU, šedé ABS 90 × 145 × 55 mm, IP65
E2660-CO-NO2 | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm, Oxid dusičitý 0…20 / 0…200 ppm | 13746.6926 | 561
E2660-R-CO-NO2 | Oxid uhelnatý 0...1000 ppm, Oxid dusičitý 0…20 / 0…200 ppm, s relé, možnost 230VAC | 14208.096 | 580
E2660-CO-CO2 | Oxid uhelnatý 0...300 ppm, Oxid uhličitý 0...10 000 ppm | 13501.5333 | 551
E2660-R-CO-CO2 | Oxid uhelnatý 0...300 ppm, Oxid uhličitý 0...10 000 ppm, s relé, možnost 230 VAC | 15080.5396 | 616
E2660-CO-NO | Oxid uhelnatý 0...300/1000 ppm, Oxid dusičnatý 0…250 ppm | 13874.7273 | 566
E2660-R-CO-NO | Oxid uhelnatý 0...300/1000 ppm, Oxid dusičnatý 0…250 ppm, s relé, možnost 230VAC | 15647.3842 | 639
Možnosti
-RP33-3 | Kabelová sonda, 3 m kabel | 722.2336 | 29
-RP33-10 | Kabelová sonda, 10 m kabel | 1081.9343 | 44
-DM | Možnost upevnění do VZT potrubí, stonek Ø35×L230 mm | 722.2336 | 29
-230 | Integrovaný síťový napájecí modul 90...265 V (není k dispozici pro E2618) | 289 | 12
-24VAC | Integrovaný síťový napájecí modul 24 VAC | 288.8935 | 12
-P | Pellistorový senzor (pro hořlavé plyny, není k dispozici pro E2610 a E2630) | 0 | 0
-LCD | LCD displej zobrazující jednu hodnotu 36 mm x 72 mm (k dispozici pro E2618, E2638) | 2161.0363 | 88
-RLCD3 | Externí LCD displej zobrazující jednu hodnotu, montáž na stěnu 115 × 65 × 40mm, 3 m kabel (k dispozici pro E2618, E2638) | 3223.3395 | 132
-R | Dvě SPST relé (k dispozici pro E2638, E2648, E2658) | 1081.9343 | 44
Příslušenství
DDE-263230 | Dřžák detektoru Evikon E2630 a E2632 | 529 | 21
DDE-261808 | Dřžák detektoru Evikon E2618 a 2608 | 441 | 17

## Vlhkost
Snímače vlhkosti dřeva série E2353
|  | Cena CZ | Cena SK
E2353 | 2 × 4-20mA / 0-10V, RS485 Modbus RTU,IP65 | Kč | Eur
E2353-A-C10 | Snímač vlhkosti dřeva, 4-20 mA/0-10V, 7...20 %H2O FEP kabel 10 m, kompenzátor teploty, 2 šroubové elektrody | 7929 | 324
E2353-A-C15 | Snímač vlhkosti dřeva, 4-20 mA/0-10V, 7...20 %H2O FEP kabel 15 m, kompenzátor teploty, 2 šroubové elektrody | 8948 | 365
E2353-A-C5 | Snímač vlhkosti dřeva, 4-20 mA/0-10V, 7...20 %H2O FEP kabel 5 m, kompenzátor teploty, 2 šroubové elektrody | 7393 | 302
Snímače vlhkosti
PluraSens® Snímače Relativní vlhkosti & teploty E222X |  | Kč | Eur
Měřicí rozsahy až do 0...100%RH, -40...+125 °C, přesnost až ±1,8 %RH. ±0,3 °C
Napájecí napětí: 11...30 VDC, nominálně 12 / 24 VDC, možnost 90...265 VAC
Výstupy: RS485 Modbus RTU, 2 × 0-10 V / 4-20 mA přepínatelné, 2 × SPST relé 5 A, 250 V
Verze: drážkované nástěnné provedení krytu, vodotěsné krytí, možnost montáže do potrubí, různé kabelové sondy
E2027 | Vnitřní, pouze teplotní senzor, bílý drážkovaný PS 71×71×27 mm, IP20, -20...+50 °C | 3098.5239 | 126
E2227 | Vnitřní, senzory RH+T, bílý drážkovaný PS 71×71×27 mm, IP20, -20...+50 °C | 6486.1561 | 265
PluraSens® Snímače Relativní vlhkosti & teploty E2218 |  | Kč | Eur
Rozsah měření až do 0...100%RH, -40...+125 °C
Napájecí napětí: 11...30 VDC, nominálně 12 / 24 VDC
Výstupy: RS485 Modbus RTU, 2 × 0-10 V / 4-20 mA přepínatelné
Vodotěsná tmavě šedá skříňka ABS IP65, možnost montáže v potrubí, různé vzdálené sondy
E2218-RP16 | s připojenou sondou, -40...+85 °C | 7077.9212 | 289
E2218-DM | montáž v potrubí, se stonkem Ø15×L200 mm, -40...+85 °C | 7695.1737 | 314
E2218-RP16-2 | s vzdálenou sondou, PVC kabel 2,5 m, -40...+85 °C | 7695.1737 | 314
E2218-RP16-5 | s vzdálenou sondou, PVC kabel 5,0 m, -40...+85 °C | 7816.4736 | 319
E2218-RP04-2 | s mikro vzdálenou sondou Ø4×50 mm, PVC kabel 2,5 m, -40...+85 °C | 7969.6161 | 325
E2218-RP04-5 | s mikro vzdálenou sondou Ø4×50 mm, PVC kabel 5,0 m, -40...+85 °C | 8015.4203 | 327
E2218-RP16H-2 | s vzdálenou sondou, fluoroplastový kabel 2,5 m, -40...+125 °C | 13960.9466 | 570
E2218-RP16H-5 | s vzdálenou sondou, fluoroplastový kabel 5,0 m, -40...+125 °C | 16999.9465 | 694
PluraSens® Snímače Vlhkosti E2244 |  | Kč | Eur
E2244-WM | s připojenou sondou, -40...+60°C | 2824 | 115.2653
E2244-DM | montáž v potrubí, se stonkem Ø16×L200 mm, -40...+80 °C | 3007 | 122.7347
-A | Vyšší přesnosti ±1,8 %RV | 649 | 26.4898
Snímače relativní vlhkosti & Teploty E2228 |  | Kč | Eur
E2228-RP16 | S připojeným senzorem | 8025.6661 | 328
E2228-DM | Montáž v potrubí, se stonkem Ø15×L200 mm, max 85 °C | 8807.9441 | 360
E2228-RP16-2 | S vzdálenou sondou Ø16×60 mm, PVC kabel 2,5 m, max 85 °C | 7890.9503 | 322
E2228-RP16-5 | S vzdálenou sondou Ø16×60 mm, PVC kabel 5,0 m, max 85 °C | 8975.348 | 366
E2228-RP04-2 | S mikro vzdálenou sondou Ø4×50 mm, PVC kabel 2,5 m, max 85 °C | 9009.4041 | 368
E2228-RP04-5 | S mikro vzdálenou sondou Ø4×50 mm, PVC kabel 5,0 m, max 85 °C | 9174.7083 | 374
E2228-RP16H-2 | S odolnou vzdálenou sondou Ø16×60 mm, PFA kabel 2,5 m, max 125 °C | 15732.6773 | 642
E2228-RP16H-5 | S odolnou vzdálenou sondou Ø16×60 mm, PFA kabel 5,0 m, max 125 °C | 18428.0509 | 752
Možnosti pro E2218 a E2228 |  | Kč | Eur
-A | Vysoká přesnost ±1,8 %RH | 648.5941 | 26
-230 | Vestavěný modul napájení ze sítě 90...265 V (pouze pro E2228) | 288.8935 | 12
-RLCD3 | Vzdálený LCD jednotkový displej, stěnová skříňka 115 × 65 × 40 mm, kabel 3 m (pouze pro E2228) | 3223.3395 | 132
Náhradní/doplňkové části pro snímače E2218 / E2228 |  | Kč | Eur
E2218 | Venkovní/průmyslový pouze snímač, ABS 80×82×55 mm, IP65, -40...+85 °C | 4514.4394 | 184
E2228 | Venkovní/průmyslový pouze snímač, ABS 82×85×55 mm, IP65, -40...+85 °C | 7201.3493 | 294
RP16 | Sonda RH/T Ø16×60 mm, pro přímé připojení, max 85 °C | 1730.5284 | 71
RPEC-2 | Prodlužovací kabel pro vzdálenou sondu, 2,5 m, PVC, max 85 °C | 648.5941 | 26
RPEC-5 | Prodlužovací kabel pro vzdálenou sondu, 5,0 m, PVC, max 85 °C | 829.8606 | 34
RPEC-10 | Prodlužovací kabel pro vzdálenou sondu, 10,0 m, PVC, max 85 °C | 1189.5613 | 49
HT-RP04-2 | Mikro sonda RH/T Ø4×50 mm, 2,5 m PVC kabel, max 85 °C | 2880.4377 | 118
HT-RP04-5 | Mikro sonda RH/T Ø4×50 mm, 5,0 m PVC kabel, max 85 °C | 3061.7041 | 125
HT-RP16H-2 | Odolná sonda RH/T Ø16×60 mm, 2,5 m fluoroplastový kabel, max 125 °C | 10048.5859 | 410
HT-RP16H-5 | Odolná sonda RH/T Ø16×60 mm, 5,0 m fluoroplastový kabel, max 125 °C | 13183.7736 | 538
FF09-3 | Filtry Ø9 mm pro HT-RP16(H), sada 3 ks | 492.8182 | 20
Vlhkoměrné snímače
Vlhkoměrné snímače pro dřevo, série E2353 |  | Kč | Eur
E2353-A- | Vlhkoměrný snímač pro dřevo, 7...20 %H2O | 5692.552 | 232
-C5 | FEP kabel 5 m, teplotní kompenzátor, 2 šroubové elektrody | 2342.3028 | 96
-C10 | FEP kabel 10 m, teplotní kompenzátor, 2 šroubové elektrody | 4269.6148 | 174
-C15 | FEP kabel 15 m, teplotní kompenzátor, 2 šroubové elektrody | 6631.595 | 271
Příslušenství a náhradní díly pro E2353 |  | Kč | Eur
A23-15 | Náhradní šroubová elektroda, délka 15 mm | 288.8935 | 12
A23-25 | Náhradní šroubová elektroda, délka 25 mm | 288.8935 | 12
A485 | Modul rozhraní RS485 | 722.2336 | 29
Snímače tlaku
PluraSens® Snímače diferenčního tlaku E2408, E2418
Měření nízkého diferenciálního tlaku v HVAC aplikacích, pouze pro vzduch a suché čisté plyny Měřicí rozsahy od ±50 Pa do ±25 kPa, přesnost ±1,5...3,0 %FSO
Napájecí napětí: 11...30 VDC, nominálně 12 / 24 VDC ABS skříňka 82×85×55 mm, IP65, -40...+85 °C Výstupy: RS485 Modbus RTU, 2 × 0-10 V / 4-20 mA přepínatelné Pouze pro E2408: Možnost napájení 90...265 VAC, 2 × SPST relé 5 A, 250 V
E2407 | Snímač barometrického tlaku, vnitřní, 450...1100 hPa, -20...+70 °C | 6486.1561 | 265
E2418DF-50 | Snímač diferenčního tlaku, hmotnostní průtok, -50...50 Pa, rozlišení 0,025 Pa | 5405.1759 | 221
E2418DF-500 | Snímač diferenčního tlaku, hmotnostní průtok, -500...500 Pa, rozlišení 0,25 Pa | 5405.1759 | 221
E2418DP-1K | Snímač diferenčního tlaku, -1...1 kPa, rozlišení 0,5 Pa | 5859.0029 | 239
E2418DP-2K | Snímač diferenčního tlaku, -2...2 kPa, rozlišení 1 Pa | 5859.0029 | 239
E2418DP-5K | Snímač diferenčního tlaku, -5...5 kPa, rozlišení 2,5 Pa | 5859.0029 | 239
E2418DP-10K | Snímač diferenčního tlaku, -10...10 kPa, rozlišení 5 Pa | 5859.0029 | 239
E2418DP-25K | Snímač diferenčního tlaku, -25...25 kPa, rozlišení 12,5 Pa | 5859.0029 | 239
E2408DF-50 | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, hmotnostní průtok, -50...50 Pa, rozlišení 0,025 Pa | 6486.1561 | 265
E2408DF-500 | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, hmotnostní průtok, -500...500 Pa, rozlišení 0,25 Pa | 6486.1561 | 265
E2408DP-1K | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, -1...1 kPa, rozlišení 0,5 Pa | 6864.5843 | 280
E2408DP-2K | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, -2...2 kPa, rozlišení 1 Pa | 6864.5843 | 280
E2408DP-5K | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, -5...5 kPa, rozlišení 2,5 Pa | 6864.5843 | 280
E2408DP-10K | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, -10...10 kPa, rozlišení 5 Pa | 6864.5843 | 280
E2408DP-25K | Snímač-regulátor diferenčního tlaku, -25...25 kPa, rozlišení 12,5 Pa | 6864.5843 | 280
E2408BP | Snímač-regulátor barometrického tlaku | 6822.0996 | 278
E2418BP | Snímač barometrického tlaku | 5806.8046 | 237
Možnosti pro E2408 |  | Kč | Eur
-230 | Vestavěný modul napájení ze sítě 90...265 VAC | 288.8935 | 12

## Ústředny
Ústředny
COMBI10 | 10 × Vstup 0-10V, 8 × SPST Relé, 24VDC | [9 empty] | Kč | Eur
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9
PBX-COMBI10 | [10 empty] | 6658 | 272 | bar: I0 to I9
PBX-COMBI10C4 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | CNG | CNG | CNG | CNG | 6658 | 272
PBX-COMBI10L4 | CO | CO | CO | CO | CO | CO | LPG | LPG | LPG | LPG | 6658 | 272
PBX-COMBI10C10 | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | 6658 | 261
PBX-COMBI10L10 | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | 6658 | 261
PBX-COMBI10C5L5 | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | 6658 | 261
PBX-COMBI10PIV | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | 6658 | 261
PBX-CUSTOM10 | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | 6658 | 261
COMBI6 | I0: 6 × Vstup 0-10V, 4 × SPST Relé, 24VDC | Kč | Eur
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5
PBX-COMBI6 | [10 empty] | 5161 | 211 | bar: I0 to I5
PBX-COMBI6C | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG | CNG |  |  |  |  | 5161 | 211
PBX-COMBI6L | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |  |  |  |  | 5161 | 211
PBX-COMBI6PIV | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |  |  |  |  | 5161 | 211
PBX-CUSTOM6 | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. | DLE ZÁK. |  |  |  |  | 5161 | 211
Světelné nápisy | [10 empty] | Kč | Eur
112180 | I0: Jednostranný nápis SVN 1250 Led Zákaz vjezdu, Nebezpečí otravy | 4440 | 181
112190 | I0: Jednostranný nápis SVN 1250 Led Vypnout motor, Opustit garáž | 4440 | 181
112170 | I0: Jednostranný nápis SVN 1250 Led Zákaz vstupu, Nebezpečí otravy | 4440 | 181
105110 | I0: Jednostranný nápis SVN 500 Led Únik plynu | 2940 | 120
107130 | I0: Jednostranný nápis SVN 720 Led Zákaz vjezdu | 3540 | 144
107120 | I0: Jednostranný nápis SVN 720 Led Zákaz vstupu | 3540 | 144
107260 | I0: Jednostranný nápis SVN 722 Led Vypnout motory, Opustit garáž | 3900 | 159
107250 | I0: Jednostranný nápis SVN 722 Led Zákaz vjezdu, Nebezpečí otravy | 3900 | 159
107240 | I0: Jednostranný nápis SVN 722 Led Zákaz vstupu, Nebezpečí otravy | 3900 | 159
207133 | I0: Oboustranný nápis SVN 720/2 Led Zákaz vjezdu | 3840 | 157
212199 | I0: Oboustranný nápis SVN 1250/2 Led Vypnout motor, Opustit garáž | 4740 | 193
212188 | I0: Oboustranný nápis SVN 1250/2 Led Zákaz vjezdu, nebezpečí otravy | 4740 | 193
212177 | I0: Oboustranný nápis SVN 1250/2 Led Zákaz vstupu, nebezpečí otravy | 4740 | 193
205111 | I0: Oboustranný nápis SVN 500/2 Led Únik plynu | 3120 | 127
207122 | I0: Oboustranný nápis SVN 720/2 Led Zákaz vstupu | 3840 | 157
207266 | I0: Oboustranný nápis SVN 722/2 Led Vypnout motory, Opustit garáž | 4200 | 171
207255 | I0: Oboustranný nápis SVN 722/2 Led Zákaz vjezdu, nebezpečí otravy | 4200 | 171
207244 | I0: Oboustranný nápis SVN 722/2 Led Zákaz vstupu, nebezpečí otravy | 4200 | 171
Ústředny μGas + Software | [10 empty] | Kč | Eur
μGas | I0: 2 x RS485, 4x Analog., 8x SPST relé, IP20, 24VDC | 14375 | 587
Příslušenství k μGas | [10 empty] | Kč | Eur
E7125-8R | I0: Reléový modul, 4 SPST + 4 SPDT relays 4 A 250 VAC / 30 VDC | 5369 | 211
EK30 | I0: Světelný modul s vizuální a akustickou signalizací, 2-řádkový text "GAS ALARM LEAVE ROOM" / "GAS ALARM DO NOT ENTER", 300 mm | 5932 | 233
EK32 | I0: Světelný modul s vizuální a akustickou signalizací, 2-řádkový text "GAS ALARM LEAVE ROOM" / "GAS ALARM DO NOT ENTER", 300 mm, Dvoustranný | 7954 | 312
EK60 | I0: Světelný modul s vizuální a akustickou signalizací, 2-řádkový text "GAS ALARM LEAVE ROOM" / "GAS ALARM DO NOT ENTER", 600 mm | 6407 | 251
EK61 | I0: Světelný modul s vizuální a akustickou signalizací, pictogram, 600 mm | 6843 | 268
EK62 | I0: Světelný modul s vizuální a akustickou signalizací, 2-řádkový text "GAS ALARM LEAVE ROOM" / "GAS ALARM DO NOT ENTER", 600 mm, Dvoustranný | 8029 | 315
EK-CUSTOM | I0: Vlastní text; I8: Příplatek k EK | 1681.4851 | 66

## Kalibrace a nastavení
|  | Cena CZ | Cena SK
Rekalibrace pro detektory plynu |  | Kč | Eur
Kalib-12 | Korespondenční rekalibrace po 12 měsících | 950 | 37
Kalib-TG | Rekalibrace detektoru hořlavých plynů na jiný plyn | 950 | 37
Kalib-SPC | Rekalibrace speciálních detektorů | 2390 | 94
Kalib-NH3 | Rekalibrace NH3 detektorů | 2390 | 94
Rekalibrace pro detektory plynu |  | Kč | Eur
GTA-2204 | Aplikátor s trubičkou 2,5 m | 394 | 15
FF20-3 | Prachový filtr Ø20 mm | 150 | 6
E1020 | USB-UART převodník pro kalibrace E2610, E2630 | 1472 | 58
E1187 | USB-RS485 převodník pro Plurasens configurator | 1472 | 58
E2610-30-KEY | Magnet k E2630/E2632 | 96 | 4
Nastavení μGas |  | Kč | Eur
Kalib-ADD | Přednastaví ID snímače/modulu | 150 | 6
Kalib-uGAS | Nastavení μGas dle požadavků zákazníka | 8680 | 340